颈椎牵引治疗仪技术参数

- 微电脑控制，电动牵引力，持续、间歇牵引方式任选，间歇

- 时间可调；

- 电子显示屏显示牵引时间、牵引力量等数据；

- 牵引力预置，反馈补偿，并有患者自控紧急制动开关；

4．具备颈部的电疗、热疗等，可刺激穴位、疏通经络、调节神经功能等。